# 四川省长宁县职业技术学校

# 2025年春期寝室和教室电风扇、冷风机采购项目

# 竞争性谈判公告

我校现对2025年春期寝室和教室电风扇方案进行采购，为准确把握拟采购设备的市场价格行情，合理安排采购预算，高效使用教育资金，力求物美价廉效益，科学组织采购工作，特开展公开采购询价活动，现将有关事项说明如下 ：

一、招标单位

四川省长宁县职业技术学校

二、项目名称

# 四川省长宁县职业技术学校2025年春期寝室和教室电风扇、冷风机竞争性谈判项目

三、供应商响应文件制作要求

（一）响应文件密封提交并盖鲜章，其内容至少应包括报价及“供应商资格要求”“采购货物主要技术参数及安装要求”“商务及服务相关要求”内容应答，所有材料须加盖公章（鲜章），并装袋密封，档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

（二）采用竞争性谈判方式，报名时提交的相关响应文件资料并在其中进行第一次报价，用文件袋密封好，报价不高于限高价114000元，现场再进行第二次报价，实行最低价中标。若供应商报价中并列，则进行第三次报价，以此类推。

（三）成交结果公示和成交通知书发出成交结果在公众号公示3日后，成交供应商携带相关身份证明证件到四川省长宁县职业技术学校领取成交通知书。

（四）有以下情形的，响应文件无效，不能参与候选成交人推荐。

1.没有对“供应商资格要求”“采购货物主要技术参数及安装要求”“商务及服务相关要求”应答或应答无效的。

2.报价超过预算的。

（四）公告方式：此公告在四川省长宁县职业技术学校微信公众号发布。

四、2025年教室、学生宿舍楼顶扇和冷风机采购清单

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼顶扇 | 200 | 台 | 220 | 44000 | 品牌：美的 扇叶直径：≥40cm； 扇叶数量：3片； 机芯：铜芯 风力档位：5档； 风扇可360°扭转；前后密网（罩）。 |
| 2 | 教室楼顶扇 | 200 | 台 | 190 | 38000 | 品牌：美的 最高功率；70W-100W； 扇叶：五叶吊扇， 140cm／56寸，全铜芯电机，调整档位：5档； 扇叶材质：金属。 |
| 3 | 教室用的冷风机 | 40 | 台 | 800 | 32000 | 扬子GD-320 型号／Model：GD-320 水箱容量／Watertank：105L 最大风量／Airflow：32000㎡/h 适用面积／Applicable area： 120-180㎡ 功率／Power：500W 水泵功率／Pump power：32W 产品尺寸／Product size： 770x480x1450mm 风量：32000立方米 产品尺寸：770＊480＊1450mm |
|  | 合计 |  |  |  | 114000 | 预算价包括本项目所需一切费用，采购人后期不再追加任何费用 |

五、供应商资格要求

1．供应商具有独立承担民事责任的能力；

2．供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．供应商具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，经营范围需含有风扇或者家用电器经营；

4．供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法人参与投标活动的参加竞标单位需提交标书，密封提交。标书须包含以下内容：

（1）公司营业执照复印件、经营许可证复印件。

（2）公司法定代表人身份证复印件。

（3）委托人身份证复印件和委托书。

以上所有复印件均需盖鲜章密封。

- 7.法律、行政法规规定的其他条件。

（1）本项目参加采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。股东相同单位不得投标，两个单位负责人为同一法人，作为废标处理。两个单位同一股东占股 50%以上的，做废标处理。

六、供应商报价要求

（一）所投产品报价须包括供货所需的一切费用（包括且不仅限于运输费、材料费、人工费、税费、措施费等），中标供应商应向采购单位出具税务发票。

（二）供应商应当报出不得有选择性的价格。

（三）最终比选报价一经认可，即为签订合同的最终依据。采购合同由成交单位与采购单位签订，具体细节在合同中约定。采购公告、采购清单、产品技术参数、配送服务承诺、报价单、比选报价单及中标通知书均为采购合同的组成部分。

（四）报价计量单位为中华人民共和国法定计量单位。

（五）供应商应按报价单规定格式进行报价。

七、供应商投标须知

（一）评标定标方法：在符合采购资格需求、质量和服务等要求的前提下，能及时供货，服务态度好，最后比选报价比采购人报价低、报价合理及品牌符合采购人要求的供应商为成交供应商；当最低比选报价相同时，产品质量承诺好的、供货及时性、服务态度好的成交。

（二）所投产品必须完全符合本文件规定的规格、技术参数。

（三）本项目供货地点为四川省长宁县职业技术学校。

（四）供应商应当认真查看我校采购的货物、服务等要求，如不能满足，则不应报价，否则将承担违约责任。

（五）验收及付款方式：成交人将学校所需物品送达指定地点，经采购人验收合格后，成交人提供报账所需的税务发票等材料，我校一次性支付全部货款。

（六）获取相应附件及资料准备时间：2025年5月12日- 5月14日，获取方式：自行网络下载。

（七）响应文件递交时间、地点：响应文件递交时间为2025年5月14日上午9:00-18:00（不接受逾期递交的响应文件）。响应文件递交地点为四川省长宁县职业技术学校厚德楼4楼总务处 (长宁县竹都大段1段1号) ，若有变化另行通知。

（八）谈判时间与地点：2025年5月15日上午10:30四川省长宁县职业技术学校厚德楼4楼明德厅（若时间有变化另行通知）。

（九）成交通知：确定成交人后在四川省长宁县职业技术学校微信公众号公示。

（十）本询价须知未尽事宜，四川省长宁县职业技术学校负责解释。

（十一）质疑：相关供应商对招标文件、采购过程和中标结果有异议的，可在项目评审结果张榜公示之日内，向四川省长宁县职业技术学校提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份 (法人代表签字、加盖单位公章) ，并附相关证据材料。

（十二）联系人：李老师，联系电话：15283646010。

特此公告

四川省长宁县职业技术学校

2025年5月12日