# 四川省长宁县职业技术学校

# 校园小方砖防滑处理项目竞争性谈判公告

为消除校园安全隐患，现对长宁职校校园小方砖防滑处理项目施工进行竞争性谈判招标。具体事宜公告如下：

一、招标单位

四川省长宁县职业技术学校

二、项目名称

四川省长宁县职业技术学校校园小方砖防滑处理项目

三、报价及公告方式

（一）小方砖防滑施工处理项目以30元/平方米为招标控制最高价。

（二）此公告在四川省长宁县职业技术学校校园网站或微信公众号发布。

- 四、项目概况和招标范围

建设地点：四川省长宁县职业技术学校本部校区

- 工程建设规模：本部校区正大门至学海楼通道，面积约1876平方米，具体以施工处理审计验收为准。

工期要求：10天。

施工技术要求：中标人在施工过程中需要对坏砖、缺砖进行修补，进行清缝处理。用清洁剂对地砖进行清洗，不低于2遍，再对地面进行烘干处理。最后用地砖专用防滑剂对小方砖进行防滑处理，再进行清洗。

工程质量要求：湿滑摩擦系数通过检测达到使用要求，质保期10年。使用后期若出现质量问题，中选方应在24小时内进行维护修复，并承诺达到使用效果。

五、合格投标人的资质资格条件。

（一）本招标项目要求投标人应具有独立法人资格且企业法人营业执照合格有效。

（二）本招标项目要求投标人须具备地面防滑处理、环境管理体系认证和《施工企业安全生产许可证》相关资质。

（三）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

六、投标人应当提供的相关证明材料

（一）有效的营业执照复印件。

（二）授权委托书、法人和委托代理人身份证复印件（无需委托代理的可不提供授权委托书和委托代理人身份证复印件）。

（三）报价函。

（四）投标人需响应施工技术要求和工程质量要求。

（五）投标人须具有ISO9001质量管理体系认证；具有ISO14001环境管理体系认证证书，具有IS045001职业健康管理体系认证，投标文件须同时提供上述有效证书及证书处于有效状态的相关证明文件，通过网站查询有效真实。http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?currentPosition

（六）投标人提供近5年以来的地面防滑同类项目业绩至少2个证明资料（合同及相应发票）。

所有材料须加盖公章（鲜章），并装袋密封，档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

七、供应商报价要求

（一）所投产品报价须包括供货所需的一切费用（包括且不仅限于运输费、材料费、人工费、税费、措施费等），中标供应商应向采购单位出具税务发票。

（二）供应商应当报出不得有选择性的价格。

（三）最终报价一经认可，即为签订合同的最终依据。采购合同由成交单位与施工单位签订，具体细节在合同中约定。采购公告、采购清单、产品技术参数、配送服务承诺、报价单及中标通知书均为采购合同的组成部分。

（四）报价计量单位为中华人民共和国法定计量单位。

（五）供应商应按报价单规定格式进行报价。

八、投标须知

（一）采用竞争性谈判方式，报名时提交的相关响应文件资料并在其中进行第一次报价，用文件袋密封好，现场再进行第二次报价，实行最低价中标。若供应商报价中并列，则进行第三次报价，以此类推。

（二）成交结果公示和成交通知书发出成交结果在公众号公示3日后，成交供应商携带相关身份证明证件到四川省长宁县职业技术学校领取成交通知书。

（二）标书要符合本文件规定。

（三）本项目施工地点为四川省长宁县职业技术学校。

（四）验收及付款方式：工程结束经学校组织验收后，由学校聘请第三方审计，按照审结价为工程最终结算价，在第三方审计过程中审减率高于5%由乙方支付第三方审计公司的审计费用，第三方审计过程中审减率低于5%由甲方支付第三方审计公司的审计费用。成交人提供报账所需的税务发票等材料，学校一次性支付全部款项。

（六）获取相应附件及资料准备时间：2025年5月12日- 5月14日，获取方式：自行网络下载。

（七）响应文件递交时间、地点：响应文件递交时间为2025年5月14日9:00-18:00（不接受逾期递交的响应文件）。响应文件递交地点为四川省长宁县职业技术学校厚德楼4楼总务处 (长宁县竹都大段1段1号) ，若有变化另行通知。

（八）竞争性谈判时间与地点：2025年5月15日上午10:00四川省长宁县职业技术学校厚德楼4楼明德厅（若时间有变化另行通知）。

（九）成交通知：确定成交人后在四川省长宁县职业技术学校校园网站或微信公众号公示。

（十）本招标须知未尽事宜，四川省长宁县职业技术学校负责解释。

（十一）质疑：相关供应商对招标文件、采购过程和中标结果有异议的，可在项目评审结果张榜公示之日内，向四川省长宁县职业技术学校提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份 (法人代表签字、加盖单位公章) ，并附相关证据材料。

（十二）联系人：李老师，联系电话：15283646010。

特此公告

四川省长宁县职业技术学校

2025年5月12日